Д.О.О. «Парк Палић» Палић,

Palicsi Park Kft. Palics

D.O.O. «Park Palić» Palić

Број: 891-1/2018

Дана: 12.06.2018.

П а л и ћ

Кањишки пут 17а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/4/2018

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо одговор на захтев за додатне информације и појашњења које је заинтересовано лице у поступку јавне набавке Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, бр. ЈН/Р/4/2018, поднео дана 12.06.2018. године.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА:

I  	„Позиције 5.2. Ивичњаци на свим стазама се тражи клинкер ивичњак пресека 20 x 6.1 цм. Контактирајући произвођаче клинкера дошли смо до података да на тржишту нема клинкер ивичњака наведених димензија. Може се уградити клинкер плоча која је предвиђена за стазе 20 x 10 x 5.2? Или нас упутите на произвођача који производе ивичњак тражен конкурсном документацијом. Такође је потребно да дефинишете боју ивичњака, да ли је жути као на предходно урађеним стазама?“

ОДГОВОР:

I	Комисија је размотрила захтев и у договору са пројектантом сагласна је да се измени позиција 5.2. Ивичњаци на свим стазама, те да ивичњак буде од клинкер опеке жуте боје висине 20 цм, а дебљине 5,2 цм.

У складу са одговором наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измену конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са Законом о јавним набавкама.

ДОО „Парк Палић”

Комисија за јавну набавку