Д.О.О. «Парк Палић» Палић,

Palicsi Park Kft. Palics

D.O.O. «Park Palić» Palić

Број: 1582-1/2018

Дана: 21.09.2018.

П а л и ћ

Кањишки пут 17а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/13/2018

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо одговор на захтев за додатне информације и појашњења које је заинтересовано лице у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, бр. ЈН/Р/13/2018, поднело дана 20.09.2018. годинe.

ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА:

I  	„У додатним условима, расположивост довољним техничким капацитетом 4), на страни 6 тендерске документације, Наручилац захтева ларсен талпе Л602 и Л604. Наше питање је: како доказујемо са су ларсен талпе тачно Л602 и Л604? Да ли је довољна пописна листа или треба приложити додатни документ?”

ОДГОВОР:

I 	Пошто су Ларсен талпе за побијање специфичне по својој конструкцији и намени, а користе се за подупирање, заштиту од урушавања и прихватање оптерећења које ствара земља и вода, за сваки тип талпе су дефинисане димензије, висина, ширина, тежина, моменат инерције, моменат отпора, као и допуштене силе оптерећења. Пројектном документацијом су прописане талпе Л602 и Л604 и за исте је потребно поред тражених доказа доставити и сертификат произвођача.

У складу са одговором наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измену конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са Законом о јавним набавкама.

ДОО „Парк Палић” Палић

Комисија за јавну набавку