Д.О.О. «Парк Палић» Палић,

Palicsi Park Kft. Palics

D.O.O. «Park Palić» Palić

Број: 1595-1/2018

Дана: 28.09.2018.

П а л и ћ

Кањишки пут 17а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/13/2018

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на захтеве за додатне информације и појашњења које је заинтересовано лице у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, бр. ЈН/Р/13/2018, поднело дана 25.09.2018. годинe.

ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА:

1.      Приликом обиласка локације извршили смо увид у пројекат на основу којег је добијена грађевинска дозвола, али се из наведеног пројекта не може видети  нити једна кота, нема пресека нити прорачуна. Како би могли припремити квалитетну понуду засновану на исправним подацима молимо Вас да нам (као и свим другим заинтересованим лицима) омогућите увид у пројекат у којем се могу видети сви потребни подаци. У супротном приликом реализације уговора може доћи до проблема у изградњи, односно испоруци и монтажи опреме а наведено може представљати велики проблем за наручиоца.

2.      У предмеру радова у делу Опрема за отворени базен са тобоганима 1,2,3 увидели смо неколико позиција које захтевају додатно обраложење те Вас молимо да нам одговорите на следећа питања:

2.1 По ком стандарду или норми је урађен пројекат?

2.2 У тачки 1.1 опис филтера није адекватан јер висина филтера не може бити 1.200мм  ако је по ДИН-у 19643. Такође, испитни притисак је сувише мали да би задовољио стандарде испитивања и радни притисак на 2,5 бара, Молимо Наручиоца да образложи наведену позицију и  по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

2.3 Тачком 1.3 прописан је вишенаменски вентил који је неодговараиући јер брзина филтрације кроз филтер је 30м3/х а вентил може да пропусти 16м3/х при брзини од 2м/с. Да ли се ради о грешци? Молимо Наручиоца да образложи наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

2.4 Тачком 86. предвиђен је ПВЦ цевни развод по спецификацији из табеле, међутим спецификација није наведена у предмеру. Без целокупних података није могуће припремити квалитетну понуду. Молимо Наручиоца да образложи наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

2.5 У тачки Д2 недостаје спецификација која представља основ за припрему квалитетне и прихватљиве понуде. Молимо Наручиоца да образложи  наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

2.6 Систем за дезинфекцију воде према ЕУ нормама мора да има мернорегулациону опрему за контролу слободног хлора и pH вредности. Конкурсном документацијом нити предмером таква позиција није предвиђена. Молимо Наручиоца да образложи изостављање наведене позиције и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

3.      У предмеру радова у делу Опрема за отворени дечији базен са тобоганима увидели смо неколико позиција које захтевају додатно обраложење те Вас молимо да нам одговорите на следећа питања:

3.1 Тачком 1.1 предвиђен је пешчани филтер чији опис није адекватан јер висина филтера не може бити 1.916 мм ако је по ДИН-у 19643 и ДИН-у19605. Молимо Наручиоца да образложи наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

3.2 У тачки 88 (ПВЦ цевни развод) недостаје табела са спецификацијом. Без целокупних података није могуће припремити квалитетну понуду. Молимо Наручица да образложи наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

3.3 У делу Водене атракције, тачка Д3 недостаје спецификација цевног развода. Без целокупних  података није могуће припремити квалитетну понуду. Молимо Наручиоца да образложи наведену позицију и по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

3.4 Систем за дезинфекцију воде према ЕУ нормама мора да има мернорегулациону опрему за контролу слободног хлора и  pH вредности. Конкурсном документацијом нити предмером таква позиција није предвиђена. Молимо Наручиоца да образложи изостављање наведене позиције и  по потреби измени конкурсну документацију у спорном делу.

4.      У предмеру радова у делу Тобогани са носећом конструкцијом увидели смо неколико позиција које захтевају додатно обраложење те Вас молимо да нам одговорите на следећа питања:

4.1 За наведене тобогане са носећом конструкцијом недостају цртежи тобогана са прикључцима. Неопходне цртеже Наручилац није нам ставио на увид ни приликом обиласка локације у увид у пројекат. Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације те неопходне цртеже објави као саставни део конкурсне документације.

4.2 Уз конкурсну документацију и предмер нису приложени цртежи  и прорачуни конструкције.

Неопходне цртеже и прорачуне Наручилац није нам ставио на увид ни приликом обиласка локације у увид у пројекат. Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације те неопходне цртеже објави као саставни део конкурсне документације.

ОДГОВОРИ:

Јединствен одговор на сва питања од 1. до 4.

Одговор на сва питања се налази у пројектној документацији коју су сви заинтересовани имали на увид током обиласка локације. Наручилац остаје при свим наводима из конкурсне документације. Уколико постоји нејасноћа или ситнијих пропуста у фази пројекта за грађевинску дозволу на основу којег је расписан тендер оне ће бити третиране кроз пројекат за извођење и биће предмет евентуалних накнадних или непредвиђених радова, како је и дефинисано моделом уговора о јавној набавци.

ДОО „Парк Палић” Палић

Комисија за јавну набавку